ПЛАН

по содержанию общего имущества многоквартирного дома по ***бул. Комарова, 4/2*** на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/  № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМЕР. | КОЛ-ВО | СРОК  исполнения | ОТМЕТКА  о выполнении | ПРИЧИНА  не выпол.работ |
|  | ***Система отопления:*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка, опрессовка системы отопления | дом | 1 | по графику 2018 г. |  |  |
| 2. | Ремонт рамок управления | шт. | 1 | по графику 2018 г. |  |  |
| 3. | Регулировка системы отопления | дом | 1 | янв.-апрель; окт.-дек. 2018 г. |  |  |
|  | ***Система ГВС:*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 3 | июнь-сентябрь 2018 г. |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Система ХВС:*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | июнь-сентябрь 2018 г. |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Система КНС:*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Профилактическая прочистка лежаков; выпусков | м/п; шт. | 23; 2 | январь-декабрь 2018 г. |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Электроснабжение:*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия, ремонт эл. щитовой | шт. | 1 | по графику 2018 г. |  |  |
| 2. | Ревизия в поэтажных щитках | шт. | 4 | по графику 2018 г. |  |  |
| 3. | Замена эл. лампочек МОП | шт. | 22 | январь-декабрь 2018 г. |  |  |
| 4. | Замена светильников МОП | шт. | 4 | июнь-август 2018 г. |  |  |
|  | ***Кровля:*** |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Содержание:*** |  |  |  |  |  |
| 1. | Уход за зелеными насаждениями:  - обрезка поросли; побелка деревьев;  - обрезка кустарников; покос травы |  |  | апрель-октябрь 2018 г. |  |  |
| 2. | Ремонт мусорных жбанов | шт. | 3 | январь-декабрь 2018 г. |  |  |
| 3. | Окраска мусорных жбанов | шт. | 3 | май-июнь 2018 г. |  |  |
| 4. | Ремонт 1-го этажа в 1-м подъезде |  | 1 | май-июнь 2018 г. |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |